## 离心机参数表
离心机参数表
总体概述：具备第三类医疗器械许可证的富血小板血浆制备器使用。
项目
一、使用环境
1.大气压力：
2.相对湿度：
3.使用环境温度：
二、设备性能
1.适用电源电压：
2.设定时间范围：
3.最 高 转 速 ：
4.最大相对离心力：
5.最 大 容 量 ：
6.上 升 速 率 ：
7.下 段 速 形 ：
8.噪 声 ：
三、外观、重量
1.外 形 尺 寸 ： 长×宽×高：
2.净 重 ：
四、补充或特有参数：
五、若有专机专用耗材报价：

## 干式荧光免疫分析仪参数表
干式荧光免疫分析仪参数表
总体概述：可进行C-反应蛋白、降钙素原、N末端B型钠尿肽原（NT-proBNP ）、D二聚体、肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白、中枢神经特异蛋白（S100β）等项目的检测。样本即时检测，无需前期处理，方便临床工作开展。
一、项目
1.方法学：
2.配套试剂：
3.工作模式：
4.测试速率：
5.光源：
6.激发光谱：
7.接收光谱：
8.检测通道：
9.显示系统：
10.软件系统：
11.结果数据管理：
12.打印系统：
13.通讯硬件接口：
14.通讯支持：
15.电源输入接口：
16.尺寸：
17.重量：
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材报价：